| ……..(1)……… ……..(2)……… |  |  | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Chấp thuận địa điểm xây dựng) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tên công trình/phương tiện: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Địa điểm xây dựng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Chủ đầu tư: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Cơ quan thiết kế: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Cán bộ thẩm duyệt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm để đối chiếu: - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. - Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. - Nghị định 13/2011/NĐ-CP Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền. - Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền. - QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; - Sửa đổi 1 QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; - TCVN 8611:2023 Khí thiên nhiên hóa lỏng (lng) - hệ thống thiết bị và lắp đặt - thiết kế hệ thống trên bờ. - TCVN 5738:2021 – Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 7568-14:2015 Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà. - QCVN 01:2019/BCA Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt - QCVN 02:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng - QCVN 10:2012/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng. - QCVN 01:2020/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu - TCVN 6486 : 2008 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – tồn chứa dưới áp suất - yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt. - TCVN 5307-2009 – Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, Yêu cầu thiết kế. Tiêu chuẩn, quy chuẩn để tham khảo: - QCVN 02:2020/BCA về trạm bơm nước chữa cháy. - TCVN 3890:2023: Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí; - TCVN 8612:2023 (EN 1474:1997) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thiết kế và thử nghiệm . - TCVN 8610:2010 (EN 1160:1997) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Tính chất chung của LNG - TCVN 8615-1:2023 (EN 14620-1:2006, có sửa đổi) về Thiết kế, chế tạo tại công trình bể chứa bằng thép hình trụ đứng, đáy phẳng dùng để chứa các loại khí hóa lỏng được làm lạnh ở nhiệt độ vận hành từ 0 độ C đến -165 độ C - Phần 1: Quy định chung - TCVN 8616:2023 - Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển. - TCVN 5334 – 2006 – Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. - TCN 86 – 2004 – Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, Chống sét và chống tĩnh điện. - TCVN 7336 – 2021 – Phòng cháy chữa cháy –Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt - 20TCN 33-1985 - Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế. - Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/5/2001 quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. * Lưu ý: Chỉ thống kê tên các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần áp dụng để thiết kế phù hợp với tính chất, quy mô của công trình. Đối với các tiêu chuẩn quy chuẩn không sử dụng để thiết kế thì xóa khỏi phần 6. 7. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ 7.1. Quy mô của công trình: Cần mô tả quy mô chi tiết của công trình… 7.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế: Cần so sánh sự phù hợp giữa các tiêu chuẩn, quy chuẩn Chủ đầu tư nêu tại Thuyết minh, bản vẽ thiết kế có phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về PCCC hay không. . Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài về hệ thống PCCC phải thực hiện việc chấp thuận theo quy định tại khoản 5, Điều 8 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài khác về xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Kết luận: Đã bảo đảm hay chưa. 7.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê chi tiết danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm. - Thuyết minh: … quyển; - Bản vẽ kiến trúc: …………………… - Bản vẽ báo cháy: ……………………(nếu có) - Bản vẽ chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu: ……………………(nếu có) - Bản vẽ đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: ……………………(nếu có) - Bản vẽ hệ thống chống tụ khói: ……………………(nếu có) - Bản vẽ hệ thống điện: ……………………(nếu có) - Bản vẽ trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới, dụng cụ phá dỡ thô sơ và dụng cụ chữa cháy thông thường: ……………………(nếu có) Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế. 8. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung thiết kế |  |  | Bản vẽ | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật |  |  | Khoản, điều, tiêu chuẩn, quy chuẩn | Kết luận |
| Lưu ý: 1. Đối với các hệ thống PCCC mà Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thiết kế (hệ thống phun sương, hệ thống chữa cháy bằng bột…) mà chủ đầu tư áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài vào thiết kế Kho chứa LNG thì phải được Bộ Công an chấp thuận theo quy định trước khi thiết kế kỹ thuật. 2. Các hạng mục phụ trợ (Nhà văn phòng, Nhà điều hành…) hay các hệ thống PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy…) thì áp dụng các bảng đối chiếu tương ứng với công năng sử dụng của các hạng mục trên cũng như các bảng đối chiếu chi tiết hệ thống tương ứng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xác định chiều cao an toàn PCCC, số tầng, nhóm nhà, hạng nguy hiểm cháy nổ các hạng mục công trình để áp dụng các quy định về PCCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quy mô công trình, tính chất hoạt động | Lưu ý: Trong quy mô cần liệt kê các hạng mục có trong công trình (hạng mục chính và hạng mục phụ trợ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt, phân cấp thẩm duyệt | - Nêu các thông tin chính của công trình để xác định đối tượng thuộc diện thẩm duyệt |  |  |  | 15. Cơ sở hạt nhân; cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; cảng xuất, nhập vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; kho vũ khí, công cụ hỗ trợ. 16. Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt trên đất liền; kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất, nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trạm cấp xăng dầu nội bộ có từ 01 cột bơm trở lên; cơ sở kinh doanh khí đốt, hệ thống cấp khí đốt trung tâm có tổng lượng khí tồn chứa từ 200 kg trở lên. |  | Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP |  |  |
| 2 | Phân cấp kho | Tùy theo tính chất của loại hình công trình để đối chiếu phân nhóm, phân cấp của công trình tương ứng |  |  | TM | Kho tồn chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng dưới áp suất bao gồm: Kho cấp 1: trên 10.000 m3 Kho cấp 2: từ 5.000 m3 đến 10.000 m3 Kho cấp 3: nhỏ hơn 5.000 m3 |  | Điều 4 NĐ 25/2019/NĐ-CP |  |  |
|  | Phân cấp cửa hàng xăng dầu |  |  |  |  |  |  | Điều 5 QCVN 01:2020/BCT |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bậc chịu lửa | Theo điểm b khoản 4 điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP |  |  |  | Tùy theo loại hình công trình để yêu cầu |  | điểm b khoản 4 điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP QCVN 01:2020/BCT .... |  |  |
| 4 | Khoảng cách an toàn PCCC | Căn cứ vào từng loại hình công trình để xác định khoảng cách theo tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Phụ lục II NĐ 25/2019/-NĐ-CP QCVN 02:2020/BCT TCVN 6486:2008 TCVN 5307-2009 TCVN 8611:2023 TCVN 8616:2023 QCVN 01:2020/BCT |  |  |
| 5 | Giao thông tiếp cận đến công trình |  |  |  |  |  |  | QCVN 06:2022/BXD QCVN |  |  |
| 6 | cao độ công trình, hướng gió như trong | Có thể hiện hay không để căn cứ quy định của từng loại hình đối chiếu |  |  |  |  |  | điểm b khoản 4 điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP |  |  |

| ……(3)…… | ……(4)…… |
| --- | --- |
| (Chữ ký và họ tên) | (Chữ ký và họ tên) |

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm duyệt; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm duyệt, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.